## ICP OES detector
Sample | Al 394.401R (mg/L) | Ag 338.289 (mg/L) | As 188.979 (mg/L) | B 249.677 (mg/L) | Ba 455.403 (mg/L) | Be 313.107 (mg/L) | Ca 317.933R (mg/L) | Cd 214.440 (mg/L) | Co 228.616 (mg/L) | Cr 267.716R (mg/L) | Cu 324.752R (mg/L) | Fe 238.204 (mg/L) | K 766.490R (mg/L) | Mg 279.077R (mg/L) | Mn 257.610R (mg/L) | Mo 203.845 (mg/L) | Na 589.592R (mg/L) | Ni 231.604 (mg/L) | P 214.914 (mg/L) | P 178.221 (mg/L) | Pb 220.353 (mg/L) | S 180.669 (mg/L) | Sb 206.836 (mg/L) | Sb 217.582 (mg/L) | Se 196.026 (mg/L) | Si 251.611 (mg/L) | Sr 460.733R (mg/L) | Ti 336.121R (mg/L) | V 290.880 (mg/L) | Zn 206.200R (mg/L) | U 409.014 (mg/L) | Pb 283.306 (mg/L)
Blank | 0.00053361 | 0.11542 | 0.031405 | 0.058351 | 0.0048791 | 0.0037287 | 0.022852 | 0.0074592 | 0.0034977 | 0.010738 | 0.0084176 | 0.0063753 | 0.07874 | -0.0024242 | 0.008729 | 0.073526 | -0.10709 | 0.0050887 | 0.019516 | 0.0061547 | 0.010812 | -0.55401 | 0.037262 | 0.053602 | 0.010855 | -0.088313 | -0.002114 | 0.016567 | 0.0042179 | 0.016134 | 0.00031767 | 0.011471
Murray River (Raw) | -0.022222 | -0.00014421 | 0.0065095 | 0.025021 | 0.024211 | 5.0435e-05 | 7.6968 | 0.00070459 | 0.00060448 | 0.0043908 | -0.00033649 | -0.00013729 | 2.2699 | 6.3586 | -7.7067e-05 | 0.0052369 | 33.3728 | -0.00073816 | 0.033371 | 0.016635 | 0.00366 | 4.5912 | 0.0071171 | 0.0080974 | -0.0012171 | 0.10797 | 0.0752 | -0.0004699 | -0.0089848 | 0.0016825 | -0.007832 | -0.053887
En-EC Murray River (100%) | -0.066654 | 0.00089763 | 0.0027719 | 0.027291 | 0.028939 | 3.3703e-05 | 8.1489 | 0.00068365 | 0.00029086 | 0.0028996 | 0.00063589 | -0.0034901 | 2.4622 | 6.4534 | 0.0099774 | 0.0037282 | 34.2427 | 0.00033856 | 0.0029353 | 1.5623e-05 | 0.01071 | 16.5073 | 0.0083142 | 0.016342 | 0.0017339 | 0.10108 | 0.081458 | -0.00074321 | -0.0085989 | 0.0022862 | -0.0021956 | -0.066799
En-EC Murray River (250%) | 0.96731 | 0.0019139 | 0.0038273 | 0.031582 | 0.028342 | 2.2215e-05 | 8.0163 | 0.0011191 | 0.00088493 | 0.0018524 | -0.0011951 | -0.0019361 | 2.5792 | 5.8913 | 0.0079289 | 0.0054324 | 33.7369 | 0.00048983 | 0.038167 | -0.003183 | 0.003526 | 18.5177 | 0.012404 | 0.01353 | -0.017122 | 0.070245 | 0.10028 | -0.00095144 | -0.0081879 | 0.0024257 | -0.0099563 | -0.054367
En-C Murray River (100%) | -0.019726 | 0.0030617 | 0.006313 | 0.025586 | 0.023995 | 3.9916e-05 | 6.6968 | 0.0016799 | 0.00022921 | 0.00060706 | -0.00093949 | -0.0042419 | 2.3649 | 5.5875 | 0.00042081 | 0.0029888 | 36.4071 | -0.00018172 | 0.015161 | -0.0056494 | 0.0070413 | 17.6856 | 0.00063595 | 0.010493 | -0.0016461 | 0.18419 | 0.084461 | -0.00031646 | -0.0075142 | 0.00349 | 0.0014625 | -0.054117
En-C Murray River (250%) | -0.018253 | 0.002026 | 0.0068103 | 0.031724 | 0.025858 | 5.8841e-05 | 6.8566 | 0.0025447 | 0.00062882 | 0.003823 | 0.0007402 | -0.0032739 | 2.109 | 5.8097 | 0.00019181 | 0.0085055 | 45.1812 | 0.00044533 | 0.036552 | 0.0075989 | 0.0061713 | 25.7307 | 0.0031976 | 0.003865 | 0.0011406 | 0.19525 | 0.085946 | -0.00013838 | -0.0081945 | 0.0093012 | 0.0030012 | -0.065142
Myponga River (Raw) | -0.019809 | 0.0020855 | 0.0018689 | 0.026145 | 0.016776 | 5.8382e-05 | 12.3862 | 0.00018066 | 0.00024017 | 0.0018997 | 0.0011693 | 0.26109 | 4.0525 | 13.0188 | 0.00020497 | 0.0023649 | 73.8231 | 0.00075019 | 0.033647 | 0.079073 | -0.00090745 | 4.5035 | -0.0030689 | -0.0012996 | -0.0089195 | 4.4287 | 0.068107 | -0.00073569 | -0.016806 | 0.0016063 | -0.0067341 | -0.13718
En-EC Myponga River (100%) | -0.047311 | 0.0018053 | 0.0037628 | 0.024629 | 0.027499 | -8.5744e-06 | 13.3325 | 0.00044531 | -1.6967e-05 | 0.0012399 | -0.0012656 | -0.0032191 | 17.4361 | 12.4555 | 0.013832 | 0.0042957 | 75.6937 | -0.00051256 | 0.06971 | 0.0085478 | 0.0001119 | 18.4288 | 0.0032031 | 0.0052748 | -0.018901 | 3.4266 | 0.091052 | -0.0012991 | -0.015993 | 0.010297 | -0.010532 | -0.12921
En-EC Myponga River (250%) | -0.047273 | 0.0016194 | 0.0033768 | 0.028583 | 0.021105 | -4.8627e-05 | 12.8858 | 0.00018347 | -0.00024406 | 0.0028534 | 0.0017057 | -0.0035513 | 4.3788 | 10.3117 | 0.0078331 | 0.0031573 | 78.5552 | 5.083e-05 | 0.049742 | 0.0060894 | 0.0015318 | 18.7247 | 0.00082952 | 0.011686 | -0.0017433 | 1.4739 | 0.087332 | -0.0014431 | -0.013286 | 0.0033944 | -0.0032402 | -0.10123
En-C Myponga River (100%) | -0.018937 | 0.00023203 | 0.0038812 | 0.0039396 | 0.0018404 | 3.5577e-05 | 1.3516 | 0.00044351 | 0.00052428 | 0.0014223 | -0.0027095 | 0.076216 | 0.41461 | 1.349 | -4.4746e-05 | 0.0024102 | 7.8347 | 4.5381e-05 | 0.023085 | 0.0031507 | -0.0023368 | -0.086578 | 0.0015165 | 0.019129 | -0.0049897 | 0.42806 | 0.0064881 | -0.00096878 | -0.0015911 | 0.00020123 | 0.00016476 | -0.0067158
En-C Myponga River (250%) | -0.031686 | 0.0030802 | 0.00064626 | 0.027209 | 0.01918 | -5.6728e-06 | 11.8172 | 0.0015229 | 0.00043261 | 0.0025722 | 0.0017984 | -0.0030802 | 3.786 | 11.7731 | 0.00069721 | 0.0040353 | 127.5086 | -0.00091928 | 0.031819 | 0.0040833 | -0.0036983 | 62.0126 | 0.0031632 | 0.018941 | 0.0068331 | 2.6798 | 0.07437 | -0.0013138 | -0.015267 | 0.0068812 | -0.0019788 | -0.10635
Middle River (Raw) | -0.088659 | 0.0016756 | 0.0023853 | 0.12452 | 0.032014 | 2.8186e-05 | 35.1565 | 0.00021587 | 0.00033577 | 0.0037561 | -0.0017078 | 0.066937 | 16.686 | 33.6776 | 0.0037317 | 0.0036009 | 134.7345 | -0.00054768 | 0.069864 | 0.22386 | 0.0015115 | 30.1369 | 0.001598 | -0.00038214 | 0.029092 | 4.7466 | 0.29613 | -0.00179 | -0.039216 | 0.00044662 | -0.0085547 | -0.35258
En-EC Middle River (100%) | -0.069553 | 0.0023092 | 0.0018436 | 0.12929 | 0.036212 | -3.5469e-05 | 34.9023 | 0.00010744 | 0.00089117 | -0.0010972 | -0.00022585 | -0.0029536 | 16.9946 | 32.316 | 0.10937 | 0.0021039 | 136.8312 | 0.0017571 | 0.045519 | 0.073307 | 0.0018479 | 72.7035 | -0.0083051 | -0.0038406 | 0.0095655 | 4.032 | 0.27805 | -0.0014479 | -0.036545 | 0.0017454 | -0.013097 | -0.3284
En-EC Middley River (250%) | -0.047182 | 0.0028657 | 0.0033906 | 0.12655 | 0.034685 | -7.8882e-06 | 34.2301 | 0.00031964 | 0.0013524 | 0.0030961 | 0.001097 | -0.002752 | 17.5646 | 28.6154 | 0.084036 | 0.0024143 | 138.4494 | 0.0014321 | 0.018956 | 0.0556 | 0.0021942 | 72.9341 | 0.0010327 | -0.0094499 | -0.008338 | 3.2115 | 0.27497 | -0.0022109 | -0.034786 | 0.0039182 | -0.010654 | -0.30937
En-C Middle River (100%) | -0.038853 | 0.00039655 | -0.00014551 | 0.098792 | 0.024964 | -4.0071e-05 | 22.4696 | 0.00072707 | 3.8386e-05 | 0.002034 | 0.0023147 | -0.0022963 | 11.3422 | 25.4714 | 0.0078048 | 0.004702 | 114.3788 | 0.00072258 | 0.016147 | 0.043485 | -0.0018631 | 42.1438 | 0.0064493 | 0.0013133 | -0.0057983 | 6.3946 | 0.17826 | -0.0013978 | -0.02921 | 0.0058115 | -0.0048479 | -0.24516
En-C Middle River (250%) | -0.061202 | -2.4609e-05 | 0.0033488 | 0.10328 | 0.028809 | -3.8324e-05 | 23.7836 | 0.001197 | 0.00097159 | 0.00076403 | 0.0032778 | -0.002226 | 13.345 | 26.9902 | 0.01389 | 0.0041718 | 121.7544 | 0.00027018 | 0.022844 | 0.058146 | 0.0046065 | 57.2987 | 0.0043321 | 0.0017153 | -0.0032819 | 6.6249 | 0.19891 | -0.0011438 | -0.032303 | 0.0071782 | -0.00081414 | -0.26029

## ICP MS detector
| 27 -> 27 Al [ He ] |  |  | 11 -> 11 B [ O2 ] |  |  | 24 -> 24 Mg [ H2 ] |  |  | 28 -> 28 Si [ H2 ] |  |  | 31 -> 47 P [ O2 ] |  |  | 39 -> 39 K [ He ] |  |  | 40 -> 40 Ca [ H2 ] |  |  | 52 -> 52 Cr [ He ] |  |  | 55 -> 55 Mn [ He ] |  |  | 56 -> 56 Fe [ H2 ] |  |  | 59 -> 59 Co [ He ] |  |  | 60 -> 60 Ni [ He ] |  |  | 65 -> 65 Cu [ He ] |  |  | 66 -> 66 Zn [ He ] |  |  | 75 -> 91 As [ O2 ] |  |  | 78 -> 78 Se [ H2 ] |  |  | 95 -> 95 Mo [ He ] |  |  | 111 -> 111 Cd [ No Gas ] |  |  | 137 -> 137 Ba [ He ] |  |  | 208 -> 208 Pb [ No Gas ]
Comment | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | CPS | CPS RSD
Murray River (Raw) | 22.03 | 27512.77 | 8 | 24.686 | 35343.73 | 1 | 6522.415 | 122718065.41 | 1.1 | 245.273 | 2402292.81 | 1.1 | 0.197 | 4655.59 | 5.1 | 2701.811 | 4755743.96 | 6 | 8261.717 | 273932249.27 | 1.2 | 0.114 | 12457.31 | 9.3 | 0.053 | 2048.92 | 9.7 | 2.845 | 472171.85 | 1.6 | 0.006 | 1314.76 | 5.8 | 0.574 | 9699.45 | 6.6 | 1.523 | 80340.31 | 5.4 | <0.000 | 9352.18 | 5.7 | 0.449 | 3413.92 | 7.3 | 0.15 | 253.6 | 12.1 | 0.237 | 1935.48 | 16.7 | 0.002 | 26.69 | 108.3 | 24.581 | 115950.77 | 6.1 | 0.025 | 4004.67 | 4.4
Middle River (Raw) | 18.548 | 23760.17 | 2.5 | 164.818 | 171193.91 | 0.9 | 32899.621 | 618897041.91 | 0.7 | 5343.342 | 46400123.9 | 0.8 | 43.067 | 71455.82 | 2.9 | 19092.52 | 32791283.04 | 4.4 | 33393.445 | 1104393220.98 | 0.4 | 0.353 | 16337.7 | 8.8 | 3.473 | 49573.81 | 40.3 | 77.964 | 4653979.44 | 7.9 | 0.944 | 24819.81 | 7.9 | 1.749 | 17266.38 | 3.2 | 3.538 | 97175.51 | 7.7 | <0.000 | 9121.92 | 3.2 | 1.123 | 8327.34 | 3.5 | 0.861 | 1187.95 | 7.6 | 2.322 | 18261.93 | 7.1 | 0.006 | 46.71 | 75.3 | 32.994 | 155039.12 | 5.2 | <0.000 | 3090.18 | 7.4
En-EC Murray River (100%) | 14.235 | 19113.3 | 3 | 22.403 | 33130.37 | 3.2 | 6456.865 | 121485009.06 | 1.3 | 250.285 | 2445545.12 | 1.1 | <0.000 | 1621.78 | 3.9 | 2709.072 | 4768164.66 | 6.2 | 8680.737 | 287778461.66 | 2.4 | 0.105 | 12297.04 | 7.4 | 12.848 | 179812.41 | 6.3 | <0.000 | 306023.52 | 0.7 | 0.036 | 2072.28 | 5.4 | 0.498 | 9208.63 | 4.2 | 0.982 | 75819.75 | 5.3 | <0.000 | 14290.56 | 4.9 | 0.179 | 1444.9 | 5.6 | 0.112 | 203.55 | 7.5 | 0.233 | 1908.77 | 17.1 | 0.017 | 90.1 | 38.5 | 30.572 | 143784.8 | 4.9 | 0.029 | 4088.13 | 0.6
En-EC Murray River (250%) | 1196.153 | 1292685.58 | 8.8 | 22.038 | 32776.34 | 0.4 | 5724.643 | 107711257.46 | 1.1 | 203.863 | 2044911.83 | 2.6 | <0.000 | 1665.18 | 23.8 | 2878.563 | 5058071.44 | 5.9 | 8344.784 | 276677127.38 | 1.1 | 0.135 | 12784.6 | 9.2 | 9.938 | 139384.62 | 6 | 1.161 | 378441.25 | 2.3 | 0.033 | 1995.53 | 2 | 0.425 | 8737.93 | 5.4 | 0.523 | 71989.29 | 6 | <0.000 | 14821.67 | 5.9 | 0.176 | 1428.21 | 3.5 | 0.117 | 210.22 | 33.3 | 0.286 | 2325.91 | 14.9 | 0.075 | 337.02 | 6.2 | 30.384 | 142912.88 | 5.1 | 0.07 | 4989.33 | 3.7
En-EC Murray River (250%) | 145.054 | 160077.13 | 5 | <0.000 | 9996.45 | 3.9 | 629.687 | 11870544.92 | 1 | 22.127 | 476474.93 | 1.2 | <0.000 | 910.98 | 11.9 | 316.465 | 675723.17 | 5.5 | 837.857 | 28615796.25 | 1.6 | 0.099 | 12200.19 | 5.3 | 1.089 | 16447.93 | 5 | 1.5 | 397296.73 | 0.5 | <0.000 | 991.07 | 2.7 | <0.000 | 5720.24 | 4.2 | 0.773 | 74076.77 | 5.2 | <0.000 | 13021.66 | 9.2 | 0.014 | 243.59 | 21.1 | 0.038 | 106.78 | 57.3 | 0.03 | 320.34 | 16.5 | 0.022 | 113.45 | 13.5 | 2.696 | 14280.97 | 4.8 | 0.041 | 4361.8 | 2.4
En-C Murray River (100%) | 19.413 | 24692.32 | 5.1 | 20.155 | 30951.12 | 2.8 | 5545.101 | 104333904.39 | 2.4 | 351.685 | 3320658.51 | 0.2 | <0.000 | 1451.58 | 10.2 | 2673.492 | 4707306.98 | 6.1 | 7067.623 | 234474190.93 | 1.1 | 0.062 | 11597.54 | 7 | 0.741 | 11612.51 | 2.9 | <0.000 | 308087.12 | 1.9 | <0.000 | 1111.19 | 22.1 | 0.661 | 10257 | 2.5 | 1.932 | 83756.65 | 8.3 | 1.891 | 23940.99 | 2.6 | 0.175 | 1421.55 | 8.8 | 0.112 | 203.55 | 14.2 | 0.258 | 2102.32 | 15.1 | 0.933 | 3947.94 | 4.5 | 25.36 | 119573.36 | 5.8 | 0.04 | 4338.47 | 9.6
En-C Murray River (100%) | 12.841 | 17610.6 | 1.3 | <0.000 | 10547.38 | 0.8 | 1461.911 | 27525429.25 | 2.2 | 575.747 | 5254384.25 | 0.4 | <0.000 | 3464.04 | 9.7 | 506.772 | 1001234.37 | 4.8 | 1491.292 | 50208103.42 | 2.4 | 0.161 | 13222 | 6.3 | 0.394 | 6788.4 | 6 | 72.224 | 4334405.5 | 0.8 | <0.000 | 884.28 | 12 | 0.092 | 6591.42 | 5.6 | 1.081 | 76646.98 | 8.5 | <0.000 | 11943.13 | 4.3 | 0.046 | 480.51 | 4.2 | 0.056 | 130.14 | 58.1 | 0.038 | 383.74 | 29.1 | 0.006 | 46.72 | 53.9 | 1.931 | 10727.95 | 6.6 | 0.018 | 3847.81 | 3.3
En-C Murray River (250%) | 12.816 | 17584.23 | 5.2 | 20.107 | 30904.4 | 0.9 | 5374.595 | 101126531.3 | 1 | 345.974 | 3271372.87 | 0.3 | <0.000 | 1621.8 | 17.6 | 2297.61 | 4064378.06 | 5.4 | 6978.635 | 231533648.83 | 2.6 | 0.033 | 11141.72 | 8.9 | 0.829 | 12838 | 6.2 | <0.000 | 291748.31 | 1.1 | 0.034 | 2015.55 | 10.5 | 0.837 | 11392.21 | 8 | 1.851 | 83079.14 | 7.4 | 8.158 | 49640.35 | 3.3 | 0.223 | 1765.27 | 2.7 | 0.18 | 293.64 | 5.2 | 0.34 | 2746.42 | 13.7 | 1.126 | 4758.99 | 11 | 26.321 | 124037.01 | 4.5 | 0.083 | 5276.36 | 2.3
En-C Murray River (250%) | 10.785 | 15395.94 | 3.9 | 23.365 | 34063.19 | 1.1 | 5956.847 | 112079208.6 | 2.4 | 371.486 | 3491545.7 | 1.3 | <0.000 | 1555.03 | 6.4 | 2536.473 | 4472942.26 | 5.1 | 7361.636 | 244189677.74 | 2.7 | 0.075 | 11809.43 | 6.6 | 0.886 | 13632.77 | 3.6 | 0.167 | 323112.34 | 3.2 | 0.027 | 1825.33 | 9.9 | 0.922 | 11939.66 | 6.8 | 2.004 | 84362.8 | 3.7 | 8.745 | 52049.71 | 3.6 | 0.196 | 1568.39 | 13.3 | 0.102 | 190.2 | 29.3 | 0.125 | 1064.48 | 14.9 | 1.176 | 4969.23 | 7 | 26.061 | 122826.33 | 5.4 | 0.024 | 3981.3 | 3
Myponga River (Raw) | 8.207 | 12617.51 | 6.8 | <0.000 | 10160.01 | 6.3 | 1356.228 | 25537435.7 | 0.3 | 518.104 | 4756901.89 | 0.6 | <0.000 | 3544.16 | 7.3 | 482.092 | 959020.03 | 5.1 | 1355.146 | 45709250.14 | 1.1 | 0.123 | 12600.92 | 8 | 0.177 | 3774.34 | 9.3 | 34.863 | 2254566.8 | 1.5 | 0.011 | 1428.22 | 5.8 | 0.026 | 6170.86 | 10.2 | 0.844 | 74670.1 | 9 | <0.000 | 10517.36 | 4.6 | 0.046 | 477.17 | 15.7 | 0.053 | 126.8 | 22.8 | 0.063 | 573.94 | 5.6 | 0.001 | 23.36 | 49.5 | 1.572 | 9058.55 | 6.7 | 0.03 | 4108.14 | 2.8
Myponga River (Raw) | 46.694 | 54089.14 | 4 | 28.435 | 38978.09 | 4.5 | 13122.849 | 246878167.81 | 1 | 5001.597 | 43450758.81 | 0.7 | 12.405 | 23677.86 | 9.5 | 4675.33 | 8131356.33 | 6.3 | 13359.431 | 442382753.84 | 1 | 0.88 | 24906.61 | 7.5 | 0.852 | 13161.89 | 9 | 209.857 | 11996289.2 | 3 | 0.141 | 4705.54 | 7.6 | 1.824 | 17750.67 | 6 | 2.375 | 87459.27 | 9.3 | 0.845 | 19648.01 | 11.8 | 0.484 | 3667.57 | 9.3 | 0.244 | 377.07 | 19.9 | 0.176 | 1464.92 | 12 | 0.007 | 50.05 | 34.6 | 16.823 | 79908.76 | 7.2 | 0.063 | 4829.11 | 3.7
En-EC Myponga River (100%) | 11.83 | 16521.3 | 9.1 | 26.182 | 36794.37 | 2.6 | 12044.357 | 226590766.12 | 1.1 | 3829.86 | 33338326.74 | 1.3 | <0.000 | 3237.01 | 4.7 | 19819.705 | 34035098.06 | 6.2 | 13896.986 | 460145883.01 | 0.8 | 0.121 | 12560.84 | 5.7 | 17.428 | 243442.84 | 5.8 | 0.443 | 338437.53 | 2 | 0.066 | 2813.17 | 10.8 | 0.481 | 9098.41 | 2.1 | 1.437 | 79625.75 | 6.5 | 10.132 | 57736.38 | 5.8 | 0.252 | 1982.19 | 8.3 | 0.137 | 236.92 | 31.7 | 0.166 | 1381.5 | 11.2 | 0.009 | 56.73 | 73.5 | 29.475 | 138690.44 | 5.4 | <0.000 | 3403.91 | 3.5
En-EC Myponga River (100%) | 1.896 | 5817.01 | 13.1 | <0.000 | 9799.61 | 1.1 | 1308.902 | 24647182.98 | 1.8 | 403.318 | 3766266.42 | 0.8 | <0.000 | 1061.15 | 17.5 | 2159.988 | 3828982.21 | 7.3 | 1399.918 | 47188712.05 | 0.4 | 0.036 | 11178.51 | 7.3 | 1.897 | 27670.11 | 6.7 | 0.948 | 366579.77 | 1.5 | <0.000 | 860.92 | 15.1 | <0.000 | 5002.58 | 9.5 | 0.341 | 70465.37 | 6.8 | <0.000 | 13632.68 | 4.8 | 0.014 | 246.93 | 15.3 | <0.000 | 53.39 | 21.7 | 0.013 | 183.53 | 33.3 | 0.002 | 26.69 | 57.3 | 2.637 | 14007.12 | 3.9 | 0.023 | 3974.66 | 2.5
En-EC Myponga River (100%) | 2.543 | 6514.63 | 6.7 | <0.000 | 10283.56 | 1.5 | 1292.327 | 24335400.17 | 0.5 | 402.969 | 3763253.28 | 0.2 | <0.000 | 910.99 | 10.5 | 2188.15 | 3877151.36 | 5 | 1398.767 | 47150684.44 | 0.3 | 0.074 | 11806.21 | 6 | 1.922 | 28024.34 | 6.2 | 1.199 | 380547.46 | 1 | <0.000 | 941.01 | 9.7 | <0.000 | 5279.64 | 9.5 | 0.709 | 73538.01 | 7.4 | <0.000 | 14147.01 | 8.1 | 0.015 | 253.6 | 28.6 | 0.025 | 90.09 | 40.1 | 0.022 | 256.94 | 13.7 | 0.002 | 26.69 | 114.6 | 2.767 | 14611.65 | 8.9 | 0.03 | 4111.51 | 4.4
En-EC Myponga River (250%) | 3.067 | 7078.74 | 4.9 | <0.000 | 9699.32 | 2.9 | 1053.283 | 19838764.32 | 0.6 | 185.783 | 1888874.29 | 0.7 | <0.000 | 1101.18 | 7.8 | 520.715 | 1025083.03 | 5.4 | 1391.398 | 46907185.95 | 0.3 | 0.07 | 11732.74 | 2 | 1.262 | 18846.08 | 3.2 | 2.397 | 447226.37 | 0.7 | <0.000 | 1021.1 | 6.4 | <0.000 | 5720.22 | 10.6 | 0.837 | 74606.69 | 9 | <0.000 | 14407.53 | 5.6 | 0.014 | 246.92 | 11.7 | 0.033 | 100.11 | 52 | 0.11 | 944.35 | 14.9 | 0.003 | 33.37 | 17.3 | 1.898 | 10571.04 | 7.9 | 0.048 | 4515.38 | 5.2
En-EC Myponga River (250%) | 3.711 | 7773.11 | 1.8 | 26.462 | 37065.26 | 3.3 | 10210.445 | 192093218.12 | 1.2 | 1730.676 | 15221756.74 | 1.5 | <0.000 | 3707.59 | 7.2 | 5099.234 | 8856423.51 | 4.1 | 13580.712 | 449694828.99 | 0.5 | 0.223 | 14217.03 | 1.5 | 10.947 | 153407.85 | 4.7 | 0.206 | 325251.29 | 0.9 | 0.054 | 2526.15 | 9.3 | 0.625 | 10026.6 | 7.7 | 1.571 | 80745.82 | 7.3 | 3.207 | 29337.91 | 5.1 | 0.172 | 1394.85 | 14.4 | 0.147 | 250.26 | 4 | 0.087 | 767.49 | 20.3 | 0.04 | 186.86 | 45.6 | 21.482 | 101553.71 | 5.9 | <0.000 | 3407.27 | 6.8
En-C Myponga River (100%) | 3.42 | 7459.29 | 9.3 | <0.000 | 6908.55 | 7.7 | 138.962 | 2639556.5 | 0.8 | 54.769 | 758188.14 | 0.6 | <0.000 | 1044.46 | 13.4 | 55.093 | 228658.01 | 3.8 | 137.305 | 5466521.54 | 0.3 | 0.093 | 12110.06 | 6.9 | 0.059 | 2132.34 | 6.5 | 10.307 | 887561.77 | 0.7 | 0.015 | 1545.01 | 12 | <0.000 | 5072.66 | 5.6 | 0.877 | 74941.49 | 8.6 | <0.000 | 10150.17 | 8.4 | 0.002 | 156.83 | 41 | 0.051 | 123.46 | 40 | 0.06 | 550.59 | 22.1 | 0.001 | 23.36 | 24.7 | <0.000 | 1464.93 | 7.1 | 0.006 | 3587.47 | 4.1
En-C Myponga River (250%) | 3.776 | 7843.18 | 9.6 | <0.000 | 9378.8 | 5.8 | 1188.029 | 22373451.83 | 1.2 | 338.564 | 3207421.19 | 0.7 | <0.000 | 1004.42 | 25.1 | 435.119 | 878673.9 | 5.6 | 1260.994 | 42598075.33 | 0.3 | 0.089 | 12036.57 | 5.3 | 0.289 | 5326.36 | 2 | 2.965 | 478869.73 | 1.8 | <0.000 | 884.28 | 1.7 | <0.000 | 5903.83 | 6.8 | 0.976 | 75776.14 | 7.9 | <0.000 | 13442.38 | 11.2 | 0.022 | 306.99 | 16.1 | 0.046 | 116.79 | 71.4 | 0.14 | 1177.94 | 6 | 0.123 | 537.24 | 5.7 | 1.79 | 10070.17 | 6.7 | 0.067 | 4912.56 | 1.8
En-C Myponga River (250%) | 7.02 | 11338.78 | 2.4 | 22.558 | 33280.94 | 1.4 | 11108.139 | 208979662.3 | 1.3 | 3195.713 | 27865455.93 | 1 | <0.000 | 2956.68 | 10.7 | 4078.079 | 7109786.62 | 5.2 | 11947.257 | 395718427.82 | 1.9 | 0.069 | 11722.72 | 5.9 | 1.17 | 17566.9 | 8.5 | 0.283 | 329577.85 | 1.4 | 0.055 | 2546.18 | 8.1 | 1.177 | 13582.7 | 4 | 3.638 | 98009.55 | 6.2 | 7.54 | 47104.21 | 4.4 | 0.178 | 1441.56 | 6.2 | 0.089 | 173.52 | 41.7 | 0.123 | 1047.8 | 17.9 | 1.002 | 4238.29 | 11.8 | 18.909 | 89600.5 | 7.2 | 0.003 | 3527.41 | 1.3
Middle River (Raw) | 3.658 | 7716.37 | 14.5 | 12.513 | 23542.73 | 1.7 | 3580.231 | 67372935.56 | 1.4 | 558.689 | 5107167.61 | 1 | 1.442 | 6594.94 | 3.2 | 1988.333 | 3535374 | 5.8 | 3688.836 | 122824452.63 | 0.7 | 0.051 | 11418.91 | 7.4 | 0.965 | 14728.12 | 0.8 | 7.603 | 737027.56 | 0.6 | 0.067 | 2833.18 | 10.6 | 0.001 | 6003.95 | 7.6 | 0.633 | 72904.62 | 7.2 | <0.000 | 9762.82 | 3.8 | 0.11 | 947.69 | 12.8 | 0.051 | 123.46 | 73.1 | 0.159 | 1328.1 | 10.9 | 0.002 | 26.69 | 94.4 | 3.424 | 17664.28 | 3.5 | 0.025 | 4001.33 | 4.4
En-EC Middle River (100%) | 4.104 | 8197.07 | 7.2 | 12.623 | 23649.69 | 3.1 | 3431.095 | 64567546.94 | 0.9 | 481.294 | 4439222.76 | 0.6 | <0.000 | 1067.81 | 2.4 | 1993.804 | 3544732.34 | 5.5 | 3673.939 | 122332192.88 | 0.8 | 0.072 | 11762.74 | 6.1 | 14.531 | 203201.94 | 4.7 | 1.17 | 378930.87 | 1.7 | 0.07 | 2916.63 | 2.3 | <0.000 | 5593.38 | 9.2 | 0.554 | 72244.14 | 5.9 | <0.000 | 9953.14 | 4.8 | 0.027 | 340.36 | 23.5 | 0.071 | 150.16 | 46.7 | 0.159 | 1331.44 | 5.3 | <0.000 | 10.01 | 100 | 3.703 | 18960.5 | 5.1 | 0.038 | 4281.73 | 7.9
En-EC Middle River (100%) | 11.774 | 16461.65 | 4.8 | 162.235 | 168689.72 | 0.8 | 32604.141 | 613338797.19 | 1.2 | 4552.98 | 39579064.34 | 0.6 | 0.174 | 4618.78 | 3.4 | 18955.145 | 32556309.33 | 7 | 35982.006 | 1189930461.88 | 2.5 | 0.299 | 15459.47 | 8.7 | 159.709 | 2220196.18 | 3.8 | 1.148 | 377691.68 | 0.7 | 0.8 | 21197.97 | 3.4 | 1.172 | 13552.64 | 7.4 | 1.424 | 79516.2 | 8.2 | 1.033 | 20419.6 | 0.9 | 0.354 | 2723.05 | 0.6 | 0.383 | 560.6 | 6.2 | 0.897 | 7102.21 | 5.1 | 0.014 | 80.08 | 21.7 | 39.053 | 183187.38 | 4.2 | <0.000 | 2960.04 | 5.8
En-EC Middley River (250%) | 4.845 | 8994.97 | 10.9 | 12.478 | 23509.26 | 2.3 | 3101.068 | 58359447.81 | 1.8 | 388.991 | 3642624.26 | 2.3 | <0.000 | 1174.6 | 21.9 | 2120.891 | 3762107.42 | 4.8 | 3600.765 | 119914213.32 | 1.6 | 0.106 | 12317.08 | 8.9 | 10.873 | 152379.29 | 4.6 | 1.514 | 398076.12 | 1.3 | 0.064 | 2773.12 | 5.7 | <0.000 | 5910.47 | 9.8 | 0.69 | 73379.85 | 7.9 | <0.000 | 10918.07 | 6.7 | 0.025 | 323.68 | 7.1 | 0.036 | 103.44 | 29.6 | 0.107 | 920.98 | 12.1 | 0.001 | 23.36 | 49.5 | 3.775 | 19291.23 | 7 | 0.038 | 4295.06 | 5.3
En-EC Middley River (250%) | 15.66 | 20648.46 | 14.9 | 154.707 | 161391.56 | 1 | 29097.94 | 547384011.4 | 0.5 | 3671.284 | 31969773.86 | 1.5 | 0.039 | 4408.49 | 2.9 | 19740.942 | 33900378.35 | 6.5 | 35317.237 | 1167963642.5 | 1.9 | 0.369 | 16591.73 | 4.8 | 118.399 | 1646269.13 | 5.5 | 5.911 | 642851.72 | 2.3 | 0.766 | 20359.47 | 6.3 | 1.035 | 12667.73 | 9.3 | 2.119 | 85321.54 | 5.5 | 2.167 | 25070.48 | 2 | 0.322 | 2486.12 | 3.1 | 0.218 | 343.7 | 6.1 | 0.639 | 5089.38 | 1.7 | 0.035 | 166.84 | 12.5 | 38.522 | 180719.04 | 4.6 | <0.000 | 3090.2 | 8.9
En-C Middle River (100%) | 2.376 | 6334.38 | 9.4 | 8.753 | 19898.04 | 2.5 | 2589.95 | 48744861.48 | 1.1 | 743.737 | 6704183.58 | 1.2 | <0.000 | 1184.61 | 3 | 1388.02 | 2508566.37 | 6.2 | 2401.172 | 80274490 | 1.8 | 0.078 | 11872.99 | 7.5 | 1.178 | 17683.89 | 4.1 | 1.359 | 389434.46 | 0.9 | 0.053 | 2492.77 | 4.6 | 0.01 | 6067.37 | 8.3 | 1.351 | 78902.16 | 5.9 | <0.000 | 14257.18 | 5.8 | 0.03 | 363.72 | 15.2 | 0.023 | 86.76 | 6.7 | 0.081 | 717.43 | 23.6 | 0.08 | 357.04 | 29.7 | 2.631 | 13980.45 | 6.3 | 0.039 | 4308.4 | 2.8
En-C Middle River (100%) | 5.929 | 10163.44 | 10.3 | 123.203 | 130850.62 | 2.1 | 24433.256 | 459637107.58 | 2.4 | 7060.942 | 61223512.61 | 1.5 | <0.000 | 4231.62 | 4.7 | 12952.431 | 22288947.96 | 5.5 | 23502.782 | 777562948.89 | 2 | 0.154 | 13101.73 | 10.1 | 10.82 | 151645.26 | 6 | 1.117 | 375988.13 | 1.8 | 0.569 | 15412.69 | 5.6 | 1.28 | 14247.2 | 9.3 | 6.489 | 121828.79 | 5.4 | 7.122 | 45391.48 | 5.2 | 0.356 | 2739.73 | 5 | 0.208 | 330.35 | 10.9 | 0.381 | 3063.49 | 4.6 | 0.722 | 3060.13 | 8.2 | 27.471 | 129378.55 | 5.9 | <0.000 | 3373.9 | 7.7
En-C Middle River (250%) | 2.779 | 6768.32 | 4.7 | 8.688 | 19834.48 | 4.1 | 2728.927 | 51359133.99 | 3.2 | 751.118 | 6767887.49 | 2.5 | <0.000 | 1007.76 | 16.3 | 1622.881 | 2910285.6 | 6.2 | 2559.706 | 85513138.46 | 2.5 | 0.048 | 11372.11 | 8.7 | 1.987 | 28930 | 5.3 | 0.734 | 354684.14 | 11.3 | 0.044 | 2252.5 | 10.9 | 0.001 | 6007.27 | 7.3 | 1.244 | 78011.1 | 8 | <0.000 | 15335.91 | 4.7 | 0.026 | 333.69 | 30.3 | 0.013 | 73.41 | 7.9 | 0.09 | 787.51 | 7.2 | 0.103 | 453.81 | 22.5 | 2.938 | 15403.02 | 4.6 | 0.041 | 4358.5 | 2.9
En-C Middle River (250%) | 8.72 | 13170.02 | 11.3 | 124.798 | 132396.33 | 2.4 | 25709.939 | 483652658.95 | 1.5 | 7205.094 | 62467589.14 | 0.7 | <0.000 | 3527.37 | 5.8 | 14809.004 | 25464528.84 | 5.2 | 24871.079 | 822777381.73 | 0.6 | 0.111 | 12403.84 | 2.9 | 18.588 | 259567.85 | 4.8 | 2.152 | 433620.74 | 1.5 | 0.577 | 15606.44 | 5.4 | 1.094 | 13051.73 | 9.9 | 6.377 | 120893.15 | 6.9 | 12.738 | 68422.31 | 5.3 | 0.308 | 2385.99 | 15.9 | 0.127 | 223.57 | 25.5 | 0.312 | 2526.16 | 6.8 | 1.074 | 4538.69 | 8.9 | 30.522 | 143553.15 | 4.9 | <0.000 | 3006.75 | 7.3