## Table S1
Table S1. Determination results for Ag in each geological RMs by ICP-MS/MS
Samples | Ag (107-107) | 2 sd | Ag (107-141) | 2 sd | Ag (109-109) | 2 sd | Ag (109-143) | 2 sd
| ng g-1 |  | ng g-1 |  | ng g-1 |  | ng g-1
TDB-1
1 | 162.1608 |  | 157.3449 |  | 157.7118 |  | 154.7114
2 | 163.4604 |  | 148.2821 |  | 147.8992 |  | 146.4856
3 | 155.2128 |  | 147.4906 |  | 147.8393 |  | 145.7978
4 | 168.3302 |  | 160.8273 |  | 157.6262 |  | 159.6216
Mean | 162.291 | 10.8295 | 153.4862 | 13.257 | 152.7691 | 11.3161 | 151.6541 | 13.3586
WGB-1
1 | 47.5502 |  | 44.4233 |  | 43.0854 |  | 46.8222
2 | 44.3327 |  | 42.6132 |  | 43.1901 |  | 41.8516
3 | 44.6801 |  | 42.5669 |  | 45.3252 |  | 42.8362
Mean | 45.521 | 3.5318 | 43.2011 | 2.1174 | 43.8669 | 2.5281 | 43.8367 | 5.264
BE-N
1 | 38.8324 |  | 37.4948 |  | 37.6412 |  | 35.3495
2 | 37.6278 |  | 37.0639 |  | 36.3179 |  | 35.6258
3 | 37.4519 |  | 37.9887 |  | 37.2702 |  | 33.4619
4 | 39.0645 |  | 37.8074 |  | 37.3785 |  | 32.6471
Mean | 38.2441 | 1.6438 | 37.5887 | 0.80998 | 37.1519 | 1.1549 | 34.2711 | 2.8961
UB-N
1 | 47.3997 |  | 43.8742 |  | 41.1976 |  | 42.8727
2 | 50.0932 |  | 44.7908 |  | 45.9665 |  | 46.6277
Mean | 48.7465 | 3.8092 | 44.3325 | 1.2963 | 43.5821 | 6.7443 | 44.7502 | 5.3104
JA-2
1 | 35.3394 |  | 30.5433 |  | 33.9684 |  | 32.0616
2 | 33.4114 |  | 32.505 |  | 30.8673 |  | 35.5627
3 | 34.3571 |  | 32.5654 |  | 31.5629 |  | 31.6522
4 | 37.9605 |  | 33.4083 |  | 32.5135 |  | 31.8405
Mean | 35.2671 | 3.9211 | 32.2555 | 2.4273 | 32.228 | 2.6844 | 32.7792 | 3.7263
JB-3
1 | 54.7893 |  | 64.1997 |  | 49.9594 |  | 50.337
2 | 57.1496 |  | 53.9317 |  | 52.5963 |  | 50.4115
3 | 54.2705 |  | 51.8221 |  | 53.0444 |  | 56.0609
4 | 57.3847 |  | 53.0227 |  | 52.8254 |  | 50.1442
Mean | 55.8985 | 3.1948 | 55.7441 | 11.4059 | 52.1064 | 2.8859 | 51.7384 | 5.7677
MUH-1
1 | 12.3177 |  | 10.0399 |  | 11.0975 |  | 11.338
2 | 13.5434 |  | 14.3279 |  | 13.9306 |  | 11.7021
3 | 7.5535 |  | 7.9869 |  | 6.3663 |  | 7.1988
Mean | 11.1382 | 6.3287 | 10.7849 | 6.4709 | 10.4648 | 7.6433 | 10.0796 | 5.003
OKUM
1 | 3.938 |  | 3.5831 |  | 4.1186 |  | 3.1733
2 | 4.1134 |  | 4.8786 |  | 4.557 |  | 4.0123
3 | 4.8267 |  | 4.4619 |  | 4.8044 |  | 4.4726
Mean | 4.2927 | 0.94142 | 4.3079 | 1.3227 | 4.4933 | 0.69464 | 3.8861 | 1.3176
AGV-2
1 | 55.1252 |  | 57.6182 |  | 54.568 |  | 54.4971
2 | 54.4252 |  | 54.6155 |  | 53.5685 |  | 49.6132
3 | 54.0228 |  | 54.1336 |  | 53.1486 |  | 47.5063
4 | 56.3484 |  | 54.5894 |  | 49.3621 |  | 50.2471
5 | 52.6557 |  | 54.7469 |  | 50.9611 |  | 49.1688
Mean | 54.5155 | 2.7278 | 55.1407 | 2.8084 | 52.3217 | 4.2303 | 50.2065 | 5.2087
BCR-2
1 | 34.9059 |  | 31.7451 |  | 32.5077 |  | 31.7077
2 | 31.0261 |  | 32.1274 |  | 30.951 |  | 30.4822
3 | 32.3369 |  | 34.5097 |  | 32.6181 |  | 32.5589
4 | 31.6331 |  | 34.9927 |  | 33.0165 |  | 30.8977
5 | 32.7334 |  | 31.4375 |  | 28.7876 |  | 29.4746
Mean | 32.5271 | 2.9647 | 32.9625 | 3.3198 | 31.5762 | 3.4921 | 31.0242 | 2.3523
BHVO-2
1 | 41.743 |  | 46.7748 |  | 42.8778 |  | 44.7263
2 | 48.2242 |  | 45.6105 |  | 46.2719 |  | 42.1465
3 | 46.7774 |  | 45.4425 |  | 45.9319 |  | 43.5078
4 | 45.0109 |  | 46.5523 |  | 42.996 |  | 44.9884
Mean | 45.4389 | 5.5848 | 46.095 | 1.3326 | 44.5194 | 3.6665 | 43.8422 | 2.6032
BIR-1a
1 | 31.417 |  | 29.3811 |  | 29.157 |  | 27.8733
2 | 31.5373 |  | 28.3161 |  | 28.2256 |  | 27.8071
3 | 31.0107 |  | 27.4239 |  | 29.4069 |  | 27.5969
Mean | 31.3217 | 0.55193 | 28.3737 | 1.9597 | 28.9298 | 1.245 | 27.7591 | 0.28868
GSP-2
1 | 86.1291 |  | 84.8091 |  | 81.6565 |  | 81.3395
2 | 98.2633 |  | 97.4709 |  | 89.1923 |  | 90.7219
3 | 85.7571 |  | 83.8272 |  | 81.707 |  | 78.2988
4 | 81.0571 |  | 82.7677 |  | 80.3405 |  | 79.2689
Mean | 87.8016 | 14.693 | 87.2187 | 13.7709 | 83.2241 | 8.0576 | 82.4073 | 11.3726
GSR-1
1 | 13.9577 |  | 14.6509 |  | 14.8942 |  | 13.1392
2 | 16.0965 |  | 13.2915 |  | 14.467 |  | 14.0505
3 | 16.48 |  | 15.5264 |  | 14.3004 |  | 13.1881
4 | 14.2254 |  | 13.955 |  | 15.5356 |  | 13.4709
Mean | 15.1899 | 2.5651 | 14.356 | 1.9151 | 14.7993 | 1.1018 | 13.4621 | 0.83716
GSR-2
1 | 63.1659 |  | 60.3824 |  | 60.3439 |  | 57.9175
2 | 67.9779 |  | 60.5644 |  | 55.0535 |  | 55.066
3 | 57.9586 |  | 63.6863 |  | 57.5183 |  | 55.7645
4 | 60.5022 |  | 63.341 |  | 60.2785 |  | 54.4457
Mean | 62.4012 | 8.5656 | 61.9935 | 3.5251 | 58.2985 | 5.0653 | 55.7984 | 3.0239
GSR-3
1 | 28.6247 |  | 28.0144 |  | 24.7992 |  | 23.2322
2 | 29.5419 |  | 27.142 |  | 26.3155 |  | 24.7306
3 | 27.8304 |  | 27.9747 |  | 26.3963 |  | 23.9829
4 | 30.2106 |  | 26.8519 |  | 25.1822 |  | 24.7005
Mean | 29.0519 | 2.084 | 27.4958 | 1.1765 | 25.6733 | 1.6084 | 24.1615 | 1.4188
GSR-4
1 | 58.2818 |  | 56.2709 |  | 58.4754 |  | 52.3666
2 | 55.9162 |  | 54.3221 |  | 52.2321 |  | 51.8791
3 | 54.0992 |  | 55.1176 |  | 53.5566 |  | 50.6981
4 | 56.6165 |  | 58.1766 |  | 55.2005 |  | 55.4658
Mean | 56.2284 | 3.4638 | 55.9718 | 3.347 | 54.8662 | 5.3903 | 52.6024 | 4.0668
GSR-5
1 | 33.341 |  | 31.9368 |  | 31.5629 |  | 30.422
2 | 32.7319 |  | 34.5233 |  | 31.5675 |  | 28.7179
3 | 33.8111 |  | 34.6764 |  | 32.5631 |  | 30.9387
4 | 33.0263 |  | 36.079 |  | 34.2479 |  | 29.6859
Mean | 33.2276 | 0.92346 | 34.3039 | 3.4527 | 32.4853 | 2.5314 | 29.9411 | 1.928
GSR-6
1 | 26.296 |  | 27.4761 |  | 25.3233 |  | 25.5821
2 | 28.9964 |  | 29.1017 |  | 27.9247 |  | 26.6472
3 | 31.1196 |  | 33.5852 |  | 28.2572 |  | 27.0291
Mean | 28.804 | 4.835 | 30.0543 | 6.328 | 27.1684 | 3.2131 | 26.4195 | 1.4997